## DREAL
Demandes formulées par la Dreal
Demande formulée | Thème | Référence dans le courrier | Réponse formulée | Références documents du dossier modifiés
P1 les procédures embarquées n’ont pas été cochées P5 Les activités relevant des rubriques E, D, DC n’apparaissent pas sur le cerfa. | Cerfa n° 15964*1 demande d’autorisation | §1 | P1 : Cerfa modifié avec intégration des autres procédures embarquées. P5 : Une annexe complémentaire par ailleurs annoncée dans les § 4.2.2 et dans "autre renseignement" du Cerfa est ajoutée à la fin de ce dernier. | Cerfa n° 15964*1 - § Procédures concernées par l'autorisation environnementale sollicitée Ajout d'une annexe complémentaire à la suite de la délégation de pouvoir de CIMENTS CALCIA référencée R-ELF-2108-01a
P10 4.3 Aucune légende ne permet de comprendre pourquoi certaines installations sont cerclées en orange sur le schéma. | Note de présentation non technique | §2 | La phrase suivante "Les installations entourées en orange représentent les activités avec le plus de modifications dans le cadre du présent dossier. " a été ajoutée en dessous du schéma concerné au §4.3. | Modification de la "Note de présentation non technique" § "4.3 : présentation détaillée du projet"
P12/13 4.3.5 Un rappel de la hauteur pressentie permettrait de mieux appréhender la dimension de cette installation. | Note de présentation non technique | §2 | La phrase suivante " Cette tour aura une hauteur de l’ordre de 135 mètres."a été ajoutée au §4.3.5 après "Le préchauffage sera assuré par une tour à cyclones à 5 étages équipée d’un pré-calcinateur et d’un by-pass. " . | Modification de la "Note de présentation non technique" § "4.3.5 : Préchauffage".
Garanties financières P21 à 30 (remarques identiques pour l’annexe R-AB-2006-1b) Il est fait référence à l’arrêté du 31 mai 2012 modifié et au guide ATILH de juin 2013. P23 Seulement la moitié des CSR est considérée comme déchets à valeurs négatives sans justification P24 Même remarque pour les déchets à valeur positive. Par ailleurs pour ces déchets considérés comme à valeurs positives les alternatives de valorisation sont à préciser notamment pour les farines animales (enlèvement du site à titre gratuit à démontrer). P24 Pour le calcul du montant des garanties financières associé aux déchets à valeurs négatives, le coût de transport global pour la distance forfaitaire de 200 km a été réévalué à 24,31 euros/tonne par CIMENTS CALCIA sans explications alors que l’ATILH préconise 29,95 € HT P29 Le montant du gardiennage est évalué à 15 000 euros mais le calcul final ne prend en compte que 7200 euros | Partie A : Présentation du projet et du contexte reglementaire Garanties financières | §3 | 1ère remarque P23 : Les déchets à valeurs négatives sont à redevance pour CIMENTS CALCIA. Le prix des CSR est défini contractuellement pour chaque prestataire. Pour SMITED c'est un prix fixe (donc considérés comme déchets à valeurs négatives). Pour Véolia c'est un prix calculé contractuellement en fonction du PCI et éventuellement d’autres critères comme le chlore. En très grande majorité les prix des CSR de Véolia sont négatifs. 2ème remarque P24 : Les déchets sont considérés à valeurs positives car CIMENTS CALCIA achète ces déchets, le fournisseur principal sera donc en mesure de récupérer ces déchets gratuitement en les revendant par la suite à d’autres clients. De plus, les stocks de ces combustibles de substitution sont très faibles vis-à-vis des consommations (quelques jours de stocks) donc l’organisation de l’arrêt de la consommation peut être réalisée pour que le stock soit très faible, voire nul à l’arrêt. 3ème remarque P24 : Cette donnée a été réévaluée par CIMENTS CALCIA suite à une estimation fournie par son transporteur TRATEL. 4ème remarque P29 : Le montant de 7200 euros correspond au montant défini dans le rapport de l'ATILH. Une phrase a été ajoutée afin d'indiquer le choix d'utiliser les 7200 euros dans le calcul des GF. | Modification de la "Partie A : Présentation du projet et du contexte réglementaire " § "2.6.3.2.1 Déchets à valeurs négatives", §"2.6.3.2.2 Déchets à valeurs positives" et "2.6.3.5.2 Calcul de MS" et de l'annexe R-AB-2006-1b "§5.1 Déchets à valeurs négatives", §"5.2 Déchets à valeurs positives" et §"9 MG : GARDIENNAGE DU SITE"
P32 et suivantes => Classement auquel sera soumis l’entreprise : Le N° des rubriques dans le tableau ne reprend les alinéas que pour certaines rubriques. Le tableau doit présenter les numéros avec les alinéas. | Partie A : Présentation du projet et du contexte reglementaire Cadre réglementaire | §3 | Le Tableau n°4 "Synthèse des évolutions des rubriques ICPE applicables à CIMENTS CALCIA Airvault" est complété par les alinéas pour l'ensemble des rubriques. | Modification de la "Partie A : Présentation du projet et du contexte réglementaire "Tableau n°4 : Synthèse des évolutions des rubriques ICPE applicables à CIMENTS CALCIA Airvault"
P53 Le document ne précise pas ce qu’implique le SPR sur l’usine CALCIA | Partie A : Présentation du projet et du contexte reglementaire Servitudes d'utilité publique | §3 | Il est ajouté à la suite de la figure 13 : Cartographie du SPR à proximité du site CIMENTS CALCIA d'Airvault, une conclusion comme suit : "On constate ainsi que le site CIMENTS CALCIA Airvault n’est pas concerné par un site patrimonial remarquable (SPR) étant en dehors du SPR associé à une zone naturelle." | Modification de la "Partie A : Présentation du projet et du contexte réglementaire" - § "3.10.3 : Servitude d'utilité publique"
Les rubriques ci-après sont potentiellement concernées par le projet. Il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des prélèvements, des installations et travaux : • sur le ruisseau de la Fontaine de Gimelèse ; • pour l’ensemble des bassins de hors gestion stricte des eaux de ruissellement qui est couverte par la rubrique 2150 de la nomenclature loi sur l’eau). | Partie A : Présentation du projet et du contexte reglementaire IOTA | §3 | Le tableau n°5 "Synthèse des rubriques de la loi sur l’eau applicables à CIMENTS CALCIA Airvault" a été complété par les informations demandées. | Modification de la "Partie A : Présentation du projet et du contexte réglementaire" - tableau n°5 "Synthèse des rubriques de la loi sur l’eau applicables à CIMENTS CALCIA Airvault"
P6 superficie => le stockage matière doit être précisé dans le tableau afin d’identifier les matières concernées (clincker,….?). Un second tableau récapitulatif (voir ci-après) associé à un plan de situation est à ajouter à cette présentation afin d’identifier l’ensemble des stockages. [Tableau non reproduit] P6 voisinage => seul l’entrée principale est visée. Elle est indiquée comme l’unique accès. Néanmoins deux accès existent à l’ouest. Ils sont cerclés de bleu figure 1 P7 sans légende correspondante. Leur utilité doit être présentée. P23 2.5.2 Il est indiqué la réalisation d’une tour à 5 étages avec 6 cyclones dont 2 en parallèle à l’étage supérieur. Dans la suite du document on ne parle plus que de 5 cyclones. Il semblerait que les deux cyclones de l’étage supérieur soient assimilés à un seul. Ce point doit être précisé pour aider à la lisibilité. P25 la lisibilité des schémas est à améliorer si possible P39 Il est indiqué que le stockage actuel d’huiles était supprimé. Est-il démantelé ou utilisé pour un autre usage ? P45 le schéma de principe du laveur de gaz reste très technique et mérite un deuxième synoptique épuré au-dessus ou au-dessous présentant de façon plus simple le principe pour le public. P52 Le tableau du 3.2.5 précise les consommations des combustibles de substitution. Il indique l’absence de consommation de CSS sans précisions. Une explication sur la partie CSS est nécessaire pour aider à la compréhension (non utilisée jusqu’à présent / nouveau combustible / indication de leur nature comme présentées au 3.2.1 de l’EDD) . | Partie B : Présentation des installations et des équipements | §4 | §1.1 Superficies : Ajout d'un tableau détaillant les zones de stockage dans le cadre du projet (nouveau tableau n°2) et de 2 plans de localisation de ces stockages (nouvelles figures 1 et 2) § 1.2 Voisinage - Plan du site actuel avec localisation de l'entrée : ajout d'une précision sur les "accès réservés aux secours". § 2.5.2 : Il y a bien 6 cyclones sur 5 niveaux dont 2 cyclones en parallèle à l'étage supérieur. Il n'est pas proposé de modifications sur ce point. Une vigilance a été portée sur les autres parties du dossier de demande d'autorisation environnementale. § 2.11.2 : ajout d'une phrase "Le stockage d’huile existant sera démantelé à termes." § 2.12.2 : ajout d'un synoptique simplifié des entrants et sortants du laveur de gaz (nouvelle figure n°37) § 3.2.5 : sous le tableau "Consommations des combustibles de substitution en tonnes" ajout de la phrase : "Les CSS (Combustibles de Substitution Solides) constitués de sciures imprégnées de liquides inflammables sont un nouveau combustible non utilisé jusqu'à présent". | Partie B : Présentation des installations et des équipements : - §1.1 Superficies - Tableau n°2 et figures 1 et 2 - § 1.2 Voisinage - Nouvelle figure 3 : Plan du site actuel avec localisation de l'entrée - § 2.11.2 : Modifications associées au projet - § 2.12.2 : Modifications associées au projet (nouvelle figure n°37) - § 3.2.5 : Combustibles de substitution
P119 tableau n°16 Les colonnes « priorité nationale » et « IED-MTD » indiquent par erreur des établissements concernés et à l’inverse certains non précisés. Le tableau doit être corrigé. | Etude d'impact | §5 | §3.10.3 Le Tableau "ICPE dans les communes intégrées au rayon d’affichage" a été mis à jour sur les "priorités nationales" et "IED-MTD" | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 3.10.3 Sites industriels voisins Nouveau Tableau 18 : ICPE dans les communes intégrées au rayon d'affichage
Les modes d'alimentation en eau du site et les prélèvements d'eau associés mériteraient d'être clarifiés dans le dossier (cheminement des eaux, ouvrages de stockage et de prélèvement, volumes, débits, gestion) | Etude d'impact Aspect Eau prélèvements | §5,1 Prélèvements | Ajout de 2 schémas explicitant le circuit de pompage amont en carrière du Fief d'Argent (périmètre carrière) et le circuit d'eau industriel sur le périmètre usine actuel et futur dans le § 3.3.6.1 "Consommation en eau" comme suit : "Le circuit de l’eau est schématisé ci-dessous :" L'étude hydraulique a été modifiée afin de préciser le périmètre carrière et le périmètre usine aux paragraphes IV-1 et IV-2. | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 3.3.6.1 Consommation en eau Annexe_C4_Etude_hydraulique
Le dossier précise que plusieurs points de mesures sont en place afin de suivre les débits et les volumes de prélèvements pour les eaux industrielles. Il conviendrait d'en préciser la localisation. | Etude d'impact Aspect Eau prélèvements | §5,1 Prélèvements | Ajout d'un plan et d'un tableau précisant la localisation des points de prélèvements et rejets au § 3.3.6.1 (nouvelle figure 28 et nouveau tableau n°4) | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 3.3.6.1 Consommation en eau
Le plan représentant les ouvrages nécessaires au process industriel indique la présence d'une pompe d'un débit de 200 m3:h au niveau du canal. Il est indiqué dans l'étude hydraulique (annexe C4) que cette pompe est utilisée en cas de sécheresse pour alimenter le bassin de la Neuze ...cet élément pourrait figurer dans le corps même de l'étude d'impact ou le descriptif des installations. | Etude d'impact Aspect Eau prélèvements | §5,1 Prélèvements | Ajout d'une phrase au § 3.3.6.1 : Consommation en eau "En période de sécheresse, deux pompes situées en sortie du canal permettent d’envoyer l’eau au bassin de Neuze." | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 3.3.6.1 Consommation en eau
Il convient par ailleurs de détailler les volumes et débits effectivement prélevés dans le cours d'eau. | Etude d'impact Aspect Eau prélèvements | §5,1 Prélèvements | Ajout de 2 schémas explicitant le circuit de pompage amont en carrière du Fief d'Argent (périmètre carrière) et le circuit d'eau industriel sur le périmètre usine et précisant les débits dans le § 3.3.6.1 "Consommation en eau" comme suit : "Le circuit de l’eau est schématisé ci-dessous :" | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 3.3.6.1 Consommation en eau
Le tableau de cosommation en page 45 de l'étude d'impact indique en 2019 une consommation d'eau industrielle à hauteur de 515 565 m3 et pour 2018, une consommation sensiblement équivalente. Ce volume correspond à une consommation moyenne de plus de 58 m3:heure et par jour, sur une année complète. Il convient de préciser ce point... La consommation constatée en 2020 pourrait utilement compléter ces données. | Etude d'impact Aspect Eau prélèvements | §5,1 Prélèvements | Le tableau "Consommations annuelles en eau" a été précisé et complété par les données de 2020. En complément, les § 4.3.1.2 et § 4.4.1.2 sur les impacts et mesures liés aux consommations d'eau industrielle ont été modifiés et précisés. | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 3.3.6.1 Consommation en eau § 4.3.1.2 Phase exploitation § 4.4.1.2 Phase exploitation
Les modalités de réduction des prélèvements en cas de sécheresse, afin de respecter les termes de l’arrêté préfectoral d’autorisation de 2005, pourraient être abordées dans le dossier. La définition de seuils, de même typologie que ceux utilisés dans le cadre de l’arrêté cadre « sécheresse » en vigueur dans le bassin du Thouet, pourra être utilement envisagée. | Etude d'impact Aspect Eau prélèvements | §5,1 Prélèvements | Les besoins du site en eau industrielle vont évoluer et ne seront plus majoritairement liés au procédé de fabrication mais à des usages liés à la sécurité et l'environnement de celui-ci à savoir : - Maitriser la température des fumées à l’entrée du filtre (risque d’incendie si pas d’injection d’eau dans la tour de conditionnement 32 m3/h) - Maitriser les rejets de SO2 (dépassement des limites si pas d’injection d’eau au laveur de fumées 12 m3/h). Il est par ailleurs rappelé que le site est déjà limité à un débit de 35 m3/heure en période de sécheresse qui sera maintenu. Le § 4.3.1.2 a été modifié en ce sens. | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 4.3.1.2 Phase exploitation
Il est également attendu des précisions sur le volume d'eau rejeté dans le Thouet. | Etude d'impact Aspect Eau prélèvements | §5,1 Prélèvements | Ajout de 2 schémas explicitant le circuit de pompage amont en carrière du Fief d'Argent (périmètre carrière) et le circuit d'eau industriel sur le périmètre usine et précisant les débits (dont celui du rejet vers le Thouet) dans le § 3.3.6.1 "Consommation en eau" comme suit : "Le circuit de l’eau est schématisé ci-dessous :" | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 3.3.6.1 Consommation en eau
L'étude mentionne en page 44 que "le site dispose actuellement pour les eaux sanitaires de différentes fosses septiques sur le site et conformes via une vérification de conformité par le syndicat des eaux". La compétence assainissement non collectif est exercée par la communauté de communes de l'Airvaudais - Val-de-Thouet. Il convient de modifier ce point. | Etude d'impact Aspect Eau Eaux usées | §5,1 Eaux usées | La compétence de la gestion de l'assainissement non collectif est bien assurée par le syndicat des eaux. | Pas de modifications à apporter au regard des réponses formulées
De plus, une "fosse septique" seule ne constitue qu'un prétraitement des eaux usées, et ne peut être considérée comme une installation de traitement des eaux usées, respectant les niveaux minimums de rejet fixés à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 applicables aux dispositifs d'assainissement de plus de 20 eqh. Ces éléments doivent être précisés. | Etude d'impact Aspect Eau Eaux usées | §5,1 Eaux usées | Le terme "fosse septique" a été remplacé par le terme "installation d'assainissement non collectif" dans les documents y faisant référence. | Partie_C_PJ4_Etude_impact Annexe_A2-ACR_PLU
Dans l'état initial, il est attendu que le dossier précise la capacité des installations d'assainissement non collectif actuellement en place et en situation future. Les éléments appropriés, relatifs aux installations en place et aux installations projetées, pourront utilement être versés au dossier. Les rapports du service public d’assainissement non collectif (SPANC) peuvent servir de base à ces éléments. | Etude d'impact Aspect Eau Eaux usées | §5,1 Eaux usées | Les dispositifs d'assainissement non collectifs existants seront maintenus en l'état. | Partie_C_PJ4_Etude_impact
Pendant la phase de travaux, il est précisé que la base de vie pourra accueillir jusqu’à 1 200 personnes. Sur site, il y aura par conséquent jusqu’à 400 équivalents – habitants (EH). Il est indiqué que des « fosses septiques » seront installées au niveau de la base de vie pour répondre à la charge générée pendant cette phase. Les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités territoriales supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 sont soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités. Il conviendra d’intégrer ce point dans les rubriques de la nomenclature loi sur l’eau applicables au projet et de préciser la filière temporaire de traitement des eaux usées mise en place ainsi que les performances épuratoires attendues. | Etude d'impact Aspect Eau Eaux usées | §5,1 Eaux usées | Le tableau n°5 "Synthèse des rubriques de la loi sur l’eau applicables à CIMENTS CALCIA Airvault" a été complété pour intégrer le classement des installations d'assainissement non collectifs (rubrique 2.1.1.0). Le §4.3.2.2 a été modifié et complété pour intégrer l'estimation de la charge brute de pollution organique en phase travaux et en phase chantier. | Partie A : Présentation du projet et du contexte réglementaire" - tableau n°5 "Synthèse des rubriques de la loi sur l’eau applicables à CIMENTS CALCIA Airvault" Partie_C_PJ4_Etude_impact § 4.3.2.2 Eaux usées
En phase exploitation, les eaux sanitaires à traiter pour les nouveaux bâtiments seront dirigées vers de nouvelles "fosses septiques". Il conviendra de préciser ce lien en lien avec le SPANC. | Etude d'impact Aspect Eau Eaux usées | §5,1 Eaux usées | Dans le cadre du projet, les installations d'assainissement non collectif existantes seront maintenues et les eaux générées par les nouveaux bâtiments seront dirigées vers de nouvelles installations d’assainissement non collectif conçues et aménagées selon les normes en vigueur. | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 4,3,2,2 Eaux usées
Les coordonnées des points de prélèvement et de rejet doivent être précisé et localisé sur un plan. Les points ou sont effectués les contrôles doivent être localisés sur un plan. Points de prélèvement : [Tableau fourni non reproduit] Points de rejet : [Tableau fourni non reproduit] | Etude d'impact Aspect Eau Situation des points de prélèvement et de rejet | §5,1 Situation des points de prélèvement et de rejet | Ajout d'un plan et d'un tableau précisant la localisation des points de prélèvements et rejets mesurés au § 3.3.6.1 (nouvelle figure 28 et nouveau tableau n°4) | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 3.3.6.1 Consommation en eau
Le dossier mentionne que l’inventaire communal ne répertorie pas de zones humides sur le site. Le dossier fait état d’une zone humide située au Sud Est du site dans laquelle le système de trop-plein du bassin d’infiltration est dirigé. Il est attendu des précisions sur l’incidence du trop plein sur cette zone humide (mise en eau de la zone humide). L’étude hydraulique (en page 16) fait apparaître une autre zone humide alimentée par l’étang de carrière. Il convient donc d’actualiser l’ensemble des pièces constituant le dossier sur ce volet. | Etude d'impact Aspect EauZones humides | §5,1 Zones humides | L'étang de carrière n'est pas situé dans le périmètre ICPE (usine) mais dans celui de la carrière. cf. ajout de 2 schémas explicitant le circuit de pompage amont en carrière du Fief d'Argent (périmètre carrière) et le circuit d'eau industriel sur le périmètre usine dans le § 3.3.6.1 + modification de l'étude hydraulique pour préciser ces périmètres. Concernant la zone humide située au Sud-Est, le trop plein est uniquement possible en période de pluie décennale. L'étude Faune Flore reprenait cet élément pour justifier de l'absence d'impact. L'étang recevra des eaux en dehors du trop-plein donc ce dernier n'a pas d'incidence sur cette zone humide au Sud Est. | Partie_C_PJ4_Etude_impact § 3.3.6.1 Consommation en eau Annexe_C4_Etude_hydraulique
La fréquence de suivi et d'entretien des ouvrages de rétention - infiltration et de confinement doit être précisée. | Etude d'impact Aspect Eau Etude hydraulique | §5,1 Etude hydraulique | La phrase suivante est ajoutée "La fréquence de suivi et d'entretien des ouvrages de rétention, d'infiltration et de confinement sont précisés dans l'étude hydraulique au point XI ) Exploitation des ouvrages (cf. ANNEXE 5)" | Partie_C_PJ4_Etude_impact §4.4.2.2. Rejet des eaux - phase exploitation - eaux pluviales
Les piézomètres utilisés pour la surveillance des eaux souterraines doivent être localisés sur un plan A4 avec leurs coordonnées. Ce plan sera annexé à l’arrêté. | Etude d'impact Aspect Eau Surveillance des eaux souterraines | §5,1 Surveillance des eaux souterraines | Ajout d'un plan de localisation et d'un tableau précisant les coordonnées des 3 piézomètres. | Partie_C_PJ4_Etude_impact §3.3.6.2.1. Surveillance des eaux souterraines
P245 L’entête du tableau 32 sur les caractéristiques physiques des rejets atmosphériques canalisés indique semble-t-il 4 cheminées prévues dans le cadre du projet : la cheminée de la ligne de cuisson de 135 m, une cheminée de 30 m collectant les émissions de cinq broyeurs, une cheminée de 30 m collectant les émissions de cinq séparateurs des broyeurs à ciment et une dernière de 30 m collectant les émissions de deux mélangeurs des broyeurs à ciment. Hors à la lecture de la ligne positionnement on constate qu’il y a une cheminée par exhaure soit au total 13 cheminées. Ce tableau doit être complété pour aider à la lisibilité et chaque exhaure peut-être nommé et/ou numéroté pour faciliter les échanges futurs entre inspection, bureaux de contrôle et exploitant. Un plan récapitulatif format A4 positionnant les exhaures sur le site pourrait utilement être annexé à l’arrêté. | Etude d'impact Aspect Air | §5,2,1 | Modification du Tableau "Caractéristiques physiques des rejets atmosphériques canalisés" : ajout de 2 lignes "Nombre de cheminée" et "Références cheminées" et suppression de la ligne "Positionnement en Lambert 93" Ajout d'un tableau complémentaire "Repérage des points de rejets atmosphériques canalisés" Ajout d'un plan de repérage des points de rejets atmosphériques canalisés | Partie_C_PJ4_Etude_impact §4.18.1.2. Sources de rejets dans l'atmosphère - phase exploitation - rejet de production
P247 le tableau n°33 doit être complété avec les valeurs limites de flux (masse de polluant rejetée par unité de temps et le numéro CAS. Ces données et notamment les valeurs limites (concentrations et flux) devant être reprises dans le futur arrêté préfectoral (Article 18-1 de l'arrêté du 20 septembre 2002 « L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les flux limites en moyenne journalière de rejets dans l'air pour toutes les substances mentionnées à l'annexe I et à l'annexe II. ») | Etude d'impact Aspect Air | §5,2,2 | Modification du Tableau "Valeur limites réglementaires des rejets atmosphériques canalisés à respecter dans le cadre du projet" : ajout colonne "CAS", colonne "Valeur limite de rejets" complétée avec concentration et flux par équipement | Partie_C_PJ4_Etude_impact §4.18.1.2. Sources de rejets dans l'atmosphère - phase exploitation - rejet de production
P292 Il est attendu des explications sur le fait que dans le cadre de l’analyse le SO2 n’ait pas été retenu. | Etude d'impact Aspect Air | §5,2,3 | La phrase suivante est ajoutée "Pour le SO2, même si le site dispose actuellement d’une dérogation sur la valeur limite de rejet à l’atmosphère dans le cadre de son arrêté préfectoral, celui-ci a bien été étudié dans le cadre de la présente évaluation des risques sanitaires. Ce paramètre ne disposant pas de VTR, il n’a pas été retenu pour la phase de modélisation." | Partie_C_PJ4_Etude_impact §6 Analyse des effets de l'installation sur la santé
NEA MTD 16 - Poussières canalisées non issues de la cuisson, ni refroidissement / broyage : A l’annexe C6 de l’EI (point 16), il est indiqué pour les gaz non issus de la cuisson ou du refroidissement / broyage, il y a des dispositifs de filtration, mais qu’aucune mesure n’est réalisée pour attester du respect de la VLE applicable. Or les NEA MTD fixent une limite qui devrait être renseignée dans le dossier et reprise dans l’AP : 10 mg/Nm3. | Etude d'impact Aspect Air | §5,2,4 | Pour les broyeurs, à ce jour, le site est autorisé à un rejet de 20 mg/Nm3. Le projet ne prévoit pas d'installations nouvelles sur les broyeurs en sortie. La NEA-MTD ne s'applique donc pas aux broyeurs. La maintenance sur les filtres est réalisée par Ciments Calcia, il s'agit d'exhaures non associées à la ligne de production. Par contre, pour les mélangeurs et séparateurs, Ciments Calcia respectera la NEA MTD pour les poussières à 10 mg/Nm3. cf. modification du Tableau "Valeur limites réglementaires des rejets atmosphériques canalisés à respecter dans le cadre du projet" : ajout colonne "CAS", colonne "Valeur limite de rejets" complétée avec concentration et flux par équipement | Partie_C_PJ4_Etude_impact §4.18.1.2. Sources de rejets dans l'atmosphère - phase exploitation - rejet de production
Le PDS transmis n’est pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre. En effet, l’article 2 stipule : « Les exploitants et les vérificateurs utilisent la dernière version des modèles électroniques édictés par la Commission européenne,disponibles sur le site du ministère, pour soumettre : - la déclaration des données de référence, la déclaration d'un nouvel entrant, le plan méthodologique de surveillance, la déclaration des émissions, la déclaration des niveaux d'activité, le rapport d'amélioration et le rapport de vérification de ladéclaration des niveaux d'activité, à partir du 1er janvier 2021 ; - le plan de surveillance des émissions à partir du 1er septembre 2021 ; - le rapport de vérification de la déclaration des émissions à partir 1er janvier 2022. » Or, le PDS fourni n’a pas été réalisé sur le modèle électronique de la Commission Européenne. | Etude d'impact Système d’échange de quotas d’émissions - PDS (Plan de surveillance des émissions) | §5,2,5 | Le PDS fourni date de 2019 et n'est donc pas conforme à celui de l'arrêté du 21/12/2020. Cet arrêté s'appliquera à partir du 01/09/2021 pour le bilan de 2021 . Aucun PDS conforme à l'arrêté du 21/12/2020 ne peut être fourni à ce stade. | Pas de modifications à apporter au regard de la réponse formulée
L’article 9 du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/331 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, précise que « L'exploitant notifie toute modification prévue du plan méthodologique de surveillance à l'autorité compétente dans les meilleurs délais. » Le PMS devrait faire partie du dossier déposé au même titre que le PDS. | Etude d'impact Système d’échange de quotas d’émissions - PMS (plan méthodologique de surveillance) | §5,2,5 | idem pour le PMS. | Pas de modifications à apporter au regard de la réponse formulée
Le bruit résiduel nocturne en limite de propriété doit être confirmé. En effet les niveaux de bruit résiduels (installations à l’arrêt) semblent être en contradiction avec les niveaux de bruit ambiant (installations en fonctionnement) mesurés en nocturnes en 2017, 2019 et 2021 pour ces mêmes points. Ces niveaux en activité sont inférieurs aux bruits résiduels et pour certains (point n°2) respectent les niveaux limites admissibles de bruit en limite de propriété fixés par l’arrêté préfectoral. | Etude d'impact Bruit | §5,3 | Le bruit résiduel est en effet une donnée qui peut facilement varier et évoluer et la représentativité des mesures est toujours discutable. Des mesures même à quelques jours d’intervalles peuvent donner des valeurs différentes. De nombreux facteurs pouvant faire varier les niveaux de bruit : - Les conditions météorologiques : plus ou moins favorables à la propagation du bruit, - La période de l’année ou le jour de mesure dans la semaine : activité plus ou moins importante du voisinage, trafic routier plus ou moins important…), - La durée et l’heure de la mesure : « creux de nuit » entre 1h et 3h ou début d’activité entre « 5h et 7h - L’évolution de l’activité du voisinage au fil des années… Toutes ces informations sont détaillées dans les rapports de mesures. Il est à noter que la cimenterie fonctionnant en continu, les mesures de bruit résiduels représentatives ne peuvent être réalisées qu’en période d’arrêt de l’usine (ou en des points masqués : points où le niveau de bruit est représentatif du bruit de fond mais où le bruit de l’usine est masqué). Dans notre étude, nous disposions de plusieurs rapports de mesures de bruit de fond, mais afin d’être le plus représentatif de l’état actuel (l’environnement pouvant évoluer au fil des années), une nouvelle campagne de mesure a été organisée dans le cadre du projet (2020/2021). Ces mesures les plus récentes peuvent être considérées comme plus représentatives que celles de 2017 (l’environnement sonore ayant pu évoluer en 4 ans). Par ailleurs, en 2017 aucune mesure de bruit résiduel en limite de site n’a été réalisée (seul le niveau de bruit ambiant était réglementé en ces points). Les mesures de 2017 peuvent être retirées. Le détail des mesures réalisées en 2020 et 2021 est présenté dans les rapports suivants : - n° T19797164 Rapport de mission acoustique _ Constat complémentaires des niveaux sonores ambiant nocturne, ENCEM, Juin 2020 - n°RAP202103 Rapport de mesures – mesure du bruit résiduel dans le cadre du projet de modernisation de l’usine, ECHO Acoustique, Avril 2021 Ces rapports détaillent notamment les conditions de mesures pouvant influer sur les résultats et également les observations réalisées sur site en plus des seuls niveaux mesurés : Au point n°2 : « A cet emplacement, le trafic routier de la D725E est marqué. Il diminue en soirée et de nuit avec des passages discontinus de véhicules. Plusieurs sites industriels sont situés à proximité, en particulier l’établissement « SOCOPLAN » qui dispose de plusieurs équipements techniques extérieurs bruyants. Ainsi, la présence de cette activité favorise un environnement sonore bruyant avec un bruit de fond de l’ordre de 44 dB(A) lié au fonctionnement de ces équipements. Selon les observations réalisées sur site, les bruits en provenance de l’établissement Ciments Calcia correspondent essentiellement aux mouvements de véhicules dans la carrière située à proximité. » A noter que le contexte sanitaire pourrait avoir une influence sur les mesures de 2020-2021 avec des niveaux de bruit résiduels plus faibles qu’en situation « classique » (couvre-feu, télétravail entraînant moins de trafic routier…). Toutefois, étant dans l’impossibilité de savoir quand aura lieu le « retour à la normal » les mesures de bruit ont dû être réalisées à cette période pour caractériser l’environnement sonore. Et dans tous les cas, une nouvelle campagne de mesures de bruit en limite de site et en ZER sera réalisée lorsque le projet sera en fonctionnement normal permettant de vérifier l’absence d’impact et le respect des seuils réglementaires. Enfin, dans le « tableau n°13 : Niveaux sonores en limite de propriété – valeurs arrondies au ½ dB le plus proche – Avec Optimisation », on constate qu’aux points n°2 et n°6 où les niveaux de bruit ambiants projetés de nuit dépassent les seuils de l’arrêté préfectoral, les installations du projet n’augmentent pas le bruit ambiant existant mesuré. Le projet n’a donc pas un impact significatif sur le niveau de bruit ambiant existant. | Pas de modifications à apporter au regard de la réponse formulée
Les objectifs de réduction de bruits, définis par les travaux de modélisation, doivent être précisés, notamment dans les moyens mis en œuvre pour les obtenir. La bonne optimisation acoustique du broyeur à cru et du By-pass récupération de l’air doit être justifiée | Etude d'impact Bruit | §5,3 | Les optimisations acoustiques présentées dans la modélisation sont les suivantes : - Atténuation de 10 dB du broyeur à cru, soit un Lp1m, max = 75 dB(A) à 1m autour de l’équipement - Atténuation de 5 dB du By-Pass, soit un Lp1m, max = 80 dB(A) à 1m autour de l’équipement A ce stade du projet, ces optimisations ont l’avantage d’être des optimisations à la source de bruit. Les niveaux de bruit maximum sont donc demandés aux fournisseurs dans les cahiers des charges à l’achat de ces équipements. Ils devront garantir les niveaux de bruit de leur équipement et des mesures de bruit à réception de l’équipement seront réalisées pour vérification. Une fois l’ensemble des installations en fonctionnement, une nouvelle campagne de mesures de bruit dans l’environnement, en limite de site et en ZER sera réalisée permettant de vérifier l’absence d’impact et le respect des seuils réglementaires. S’il s’avérait que les niveaux de bruit n’étaient pas conformes, des mesures complémentaires d’atténuation des émissions sonores seraient alors étudiées. | Pas de modifications à apporter au regard de la réponse formulée
La méthodologie du choix des composés traceurs de risques doit être mieux justifiée. En effet, pour les effets sanitaires associés à une exposition chronique à seuil, il est retenu le composé ayant le score maximal et ceux ayant un score représentant plus de 3% du score maximum. Pour les effets sanitaires associés à un effet cancérogène, le composé ayant le score maximal et ceux ayant un score représentant plus de 1% du score maximum sont retenus. Si la méthode d’obtention du score maximal, qui se calcule par la multiplication du flux supposé du composé au regard des valeurs toxicologiques de références (VTR) retenues, est détaillée, les raisons du choix des seuils de 1 et 3 % ne sont pas précisées. Il convient de justifier ces seuils, notamment lorsque le score maximal utilisé pour les effets sanitaires associés à une exposition chronique à seuil utilise une valeur autre qu’une VTR et pourrait remettre en cause la pertinence de ces choix. | Etude d'impact ERS | §5,4 | La méthodologie du choix des composés traceurs en fixant un seuil de pourcentage (1 ou 3%) du score max et en dessous duquel les composés traceurs ne sont pas retenus pour être étudiés est arbitraire. Cette approche permet à la fois de restreindre une liste importante de polluants recensés et de tenir compte de tous les dangers potentiels (effets cancérigènes sans seuil de dose et effets à seuil de dose). Les pourcentages choisis sont suffisamment faibles pour permettre d'étudier les principaux composés tout en appliquant le principe de proportionnalité souhaités dans les guides de l’INERIS et l’InVS. De plus, la somme des indices de risques est inférieure à 1, même en rajoutant les composés non retenus le résultat serait identique. Dans le tableau 19, § 7.3, l'intitulé de la colonne a été modifié en précisant « VTR » et dans le cas où la valeur n'est pas une VTR, une précision a été apportée entre parenthèse (exemple pour le NO2 il s'agit d'une valeur guide). Cela a été formalisé à la suite du tableau 20. Afin de répondre à la dernière remarque, il a été fait le choix de prendre en compte séparément les composés sans VTR à savoir le NO2 et les poussières (PM2,5 et PM10) et de prendre en compte le score maximal pour les composés qui disposent d’une VTR. De ce fait, les composés retenus avec VTR sont : Mercure, Chlore et Ammoniaque, le seuil en dessous duquel le composé n'est pas retenu a été arbitrairement fixé à 5%. Les paramètres retenus sans VTR sont le NO2 et les poussières (PM2,5 et PM10). Ainsi, les paramètres suivants ont été remodélisés : NO2, Chlore et Ammoniac. | Partie_C_PJ4_Etude_impact Annexe_C5_R-AB-2005-01e_ERS § 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.5, 6.6, 7.2.2, 7.3, 7.5.2, 7.5.3 et 9
P23 Problème de centrage des cercles sur lignes HT et parcs éoliens P169 les commentaires incrustés sur les photomontages sont peu lisibles | Etude d'impact Aspect paysage | §5,5 | Problème de centrage des cercles sur lignes HT et parcs éoliens : les cercles ont été recentrés. La lisibilité des commentaires incrustés sur les photomontages a été améliorée par un renvoi au-dessus des photos. | Partie_C_PJ4_Etude_impact §3.2.2.2. Paysages locaux §
Le dossier comporte une demande de dérogation à la réglementation espèces protégées. Néanmoins, l’analyse des impacts résiduels, après évitement et réduction, apparaît incomplète pour certains groupes d’espèces, au regard des milieux qui seront détruits. De plus, le dossier de demande de dérogation doit comprendre les formulaires CERFA correspondants à la nature de la dérogation sollicitée, accompagnés d’un dossier « autoportant » qui présente, de manière claire et synthétique, le projet, et justifie en quoi le projet répond aux conditions d’octroi d’une dérogation, notamment : • démontrer qu’il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes ; • démontrer la raison impérative d'intérêt public majeur du projet ; • faire la preuve que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, du fait des mesures proposées. Cette démonstration doit s’appuyer sur un diagnostic écologique complet des espèces protégées impactées permettant de caractériser et quantifier l’impact du projet sur l’état de conservation de chaque espèce aux différentes échelles géographiques (locales, régionales, nationales). Une présentation (argumentée) des mesures appropriées d'évitement, de réduction d’impacts et, le cas échéant, de compensation est également attendue. Ainsi, la demande de dérogation à la protection stricte des espèces doit être complétée sur le fond et sur la forme, en s’appuyant sur les éléments de l’étude d’impact, comme détaillé dans l’annexe suivante. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 | L'ensemble des remarques formulées ont été prises en compte dans l'étude Faune Flore (Annexe_C3_20_007_EFF) et un document autoportant concernant les demandes de dérogation a été créé (Annexe_C10_20_007_Dérogation). La Partie C : Etude d'impact a été mise en cohérence avec ces documents ainsi que la Note de présentation non technique (PJ7) et le résumé non technique de l'étude d'impact (Partie_C_PJ4_Etude_impact_RNT). Les modifications sont notifiées dans les documents par un trait dans la marge. | Annexe_C3_20_007_EFF Annexe_C10_20_007_Dérogation (nouveau document) Partie_C_PJ4_Etude_impact Partie_C_PJ4_Etude_impact_RNT PJ7_Note_présentation_non_technique
Une cartographie des habitats de repos et de reproduction des espèces protégées inventoriées sur le site du projet est nécessaire à l’analyse des impacts bruts. Elle permet de cerner les zones de conflits avec l’emprise du projet. Cette cartographie est absente du dossier. Sont donc attendus les cartographies des habitats de repos et de reproduction pour chaque espèce protégée (ou groupe d’espèces), dont l’habitat est protégé. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Remarques générales Inventaires et enjeux écologiques
La méthodologie et les critères d’évaluation de l’enjeu défini pour chaque espèce présente dans l’aire d’effet du projet ne sont pas décrits. Cet « enjeu espèce » semble sous-évalué pour plusieurs espèces protégées (voir détails ci-dessous). L’étude doit décrire la méthode d’évaluation retenue pour attribuer un niveau d’enjeu par espèce présente dans l’aire du projet. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Remarques générales Inventaires et enjeux écologiques
Pour la Grenouille rieuse, qui se cantonne toute l’année dans ou à proximité immédiate du plan d’eau utilisé pour la reproduction, le pétitionnaire demande une dérogation dans le cadre du projet pour la capture de 20 individus, avant la période de ponte, soit entre mars et avril 2022. Les individus capturés doivent être relâchés le jour même dans un plan d’eau d’accueil situé à 250m. Cependant, le pétitionnaire doit faire l’étude des impacts résiduels sur cette espèce, liés au changement de milieu (qualité du milieu récepteur, compétition, gestion proposée...) pour démontrer que ce changement ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. Si des impacts résiduels sur les individus déplacés existent, la demande doit proposer des mesures de compensation. L’analyse et le dossier de demande de dérogation doivent être complétés sur ces points. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Impacts du projet et mesures proposées
En outre, après application de la séquence éviter et réduire, le projet conduit à la destruction de plusieurs habitats favorables aux espèces protégées, dans des proportions importantes : le plan d’eau « bassins Cébron », des boisements de feuillus, des haies, des espaces verts arborés, des fourrés arbustifs, des friches herbacées sèches, des friches rudérale. Ces milieux constituent des habitats potentiels de repos ou de reproduction des reptiles, des oiseaux et des chiroptères. Or, les mesures d’évitement et de réduction proposées ne permettent pas de justifier la conclusion du pétitionnaire quant à l’absence d’impact résiduel sur ces espèces protégées et leurs habitats. (cf. observations détaillées par taxon ci-après). Notamment, concernant la mesure MR2 , adaptation du calendrier des travaux en fonction des périodes sensibles des espèces animales. Les reptiles et amphibiens ont une capacité de dispersion très limitée, notamment pendant les phases de repos. Le calendrier proposé pour les travaux de débroussaillage et de défrichement (septembre à février) ne permet pas de garantir l’absence de destruction d’individus, principalement aux abords des sites de reproduction. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Impacts du projet et mesures proposées
Le pétitionnaire indique p139 de l’étude Faune-Flore que « cette mesure assurera, outre la réduction du risque de destruction d’individus [d’amphibiens], un report des individus vers des sites de reproduction et/ou de repos écologiquement équivalents mais non perturbés, présents aux alentours ». Il doit être précisé quelles sont les zones favorables qui pourront être raisonnablement colonisées par ces taxons, et être prévu leur accessibilité (zones de chantier avec circulation d’engins lourds, franchissement des chemins, clôtures, zones décapées…). | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Impacts du projet et mesures proposées
Pour l’avifaune et pour les chiroptères, l’étude Faune-Flore conclut sans en apporter la démonstration p.157 que « Compte tenu de la mise en œuvre de mesures ME1, MR1, MR2, MR4 et MR6, les impacts résiduels du projet seront très faibles (à court terme) voire positifs (à moyen terme). Le projet ne remet donc pas en cause l’état de conservation des populations des espèces concernées ». Or les mesures proposées (ME1, MR1, MR2, MR4 et MR6), si elles évitent ou réduisent les impacts sur ces habitats, n’empêchent pas leur destruction partielle. A ce titre, le projet génère des impacts résiduels potentiels. La destruction d’habitats de repos ou de reproduction d’espèces protégées, remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologique des populations impactées, nécessite une dérogation à la protection stricte des espèces ; la non remise en cause de l’état de conservation des populations des espèces d’oiseaux concernées est une des conditions à l’obtention de cette dérogation. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Impacts du projet et mesures proposées
Ainsi, la demande de dérogation doit être complétée ou précisée par : - l’analyse de la fonctionnalité des habitats utilisés ou utilisables par ces espèces ; la re-évaluation ou justification des niveaux d’enjeux par espèce. Les impacts bruts pour chaque espèce ou groupe d’espèces doivent être qualifiés et quantifiés. - le cas échéant, des mesures d’évitement et de réduction appropriées, en justifiant leur intérêt pour les espèces visées (cf. observation précédente et observations détaillées par taxon ci-après). - l’analyse des impacts résiduels, c’est-à-dire remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces concernées (en argumentant). - et le cas échéant, des mesures de compensation appropriées garantissant que la dérogation ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ces points intégreront les observations suivantes, par taxon. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Impacts du projet et mesures proposées
5 espèces d’amphibiens observées sur le site du projet sont protégées, pour 2 de ces espèces, les habitats de repos et de reproduction sont également protégés (article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain, protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection) : la Grenouille agile (Rana dalmatina) et le Triton marbré (Triturus marmoratus). En plus des lieux de reproduction, l’inventaire doit localiser les aires utilisées en phase terrestre pour ces deux espèces (habitats de repos). L’enjeu est évalué à « modéré » pour le Triton marbré alors que l’espèce a un statut « quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges France et régionale. De même l’enjeu est évalué à « très faible » pour la Grenouille agile, alors que l’espèce à un statut « préoccupation mineure » (LC) sur les listes rouges France et régionale, sans que cela soit expliqué par le pétitionnaire. L’enjeu doit être ré-évalué, ou à défaut la pertinence de l’évaluation doit être démontrée. L’étude indique des inventaires nocturnes pour ce taxon. Or, ces sorties nocturnes ne figurent pas dans le tableau des inventaires terrain (étude Faune-Flore p60). | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Amphibiens Etat initial – analyse enjeux
Pour éviter la destruction d’individus d’espèces protégées, les travaux de remblaiement de la mare sont prévus en dehors de la période de reproduction des amphibiens, soit entre août et novembre. Dans le cas où les travaux de remblaiement devaient avoir lieu en dehors de cette période, une mise en défens au préalable de la mare empêcherait les amphibiens d’y accéder pour s’y reproduire. Une mesure de réduction de ce type est à proposer. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Amphibiens Impacts et mesures
Le Crapaud commun en phase terrestre utilise des milieux broussailleux ou boisés, en dehors du plan d’eau. Il recherche la proximité de milieux frais et humides (sous une grosse pierre, terrier abandonné, tas de déchets végétaux, fissures…). Il s’agit d’une espèce assez sédentaire que l’on retrouve souvent au même endroit d’une année sur l’autre. Le pétitionnaire n’indique pas les mesures qui seront prises pour éviter la destruction de spécimens de Crapaud commun, aux abords du plan d’eau, lors des travaux de remblaiement de la mare qui vont générer des allers-venus d’engins lourds. Ce point est à compléter. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Amphibiens Impacts et mesures
La réalisation du projet nécessite la destruction d’habitats favorables à ce taxon (zones rudérales, friches herbacées, haies et lisières de plantation et de boisement). Or l’étude Faune-Flore conclu p153 que « les impacts bruts du projet sur le compartiment herpétologique sont globalement considérés comme très faibles à négligeables ». Par ailleurs, l’étude Faune-Flore indique p126 que l’intensité cumulée des effets du projet sur ce taxon sont « modérés », mais conclu à un impact brut du projet très faible, sans que la démonstration ne soit apportée. L’étude des impacts doit être reconsidérée après re-évaluation des enjeux pour ce taxon et l’analyse des cartographies des habitats de repos et de reproduction. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Reptiles
En effet, l’étude Faune-Flore indique p85 que « l’aire d’étude immédiate offre un large choix de milieux propices à la reproduction des différentes espèces recensées, notamment les zones rudérales, les friches herbacées en voie de fermeture ainsi que les lisières de fourrés, de plantations et de boisements. ». Ces habitats favorables doivent être cartographiés. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Reptiles
L’inventaire des reptiles a été effectué par la recherche à vue et la recherche sous des caches. Pour la recherche à vue, l’étude ne localise pas les transects parcourus. La probabilité de détection de ce taxon est faible, notamment pour les espèces susceptibles d’être présentes sur le site (Couleuvre verte et jaune, Couleuvre Helvétique). | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Reptiles
Au vu des éléments présentés et notamment la destruction d’habitats protégés, le pétitionnaire devra effectuer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces pour ce taxon. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Reptiles
La réalisation du projet nécessite la destruction de milieux favorables à l’avifaune présente (et parfois nicheuse) sur le site du projet, ainsi les boisements de feuillus, les haies, les espaces verts arborés, les fourrés arbustifs, les friches herbacées sèche. De plus, les inventaires menés sur l’aire d’étude montrent une richesse spécifique importante, avec 70 espèces contactées. La diversité des milieux rend la zone d’étude attractive : milieux aquatiques, arborés, semi-ouverts ou ouverts. L’étude faune-flore indique p93 que « l’enjeu le plus important concerne les espèces qui fréquentent les zones arborées ou arbustives (boisements, haies, fourrés et jeunes plantations), ainsi que les friches herbacées ». Une cartographie des habitats d’espèces est nécessaire pour juger des impacts du projet sur ce taxon. L’étude des impacts doit être reconsidérée après re-évaluation des enjeux pour ce taxon et analyse des cartographies des habitats de repos et de reproduction. Le niveau d’enjeu sera à re-évalué ou la pertinence de l’évaluation initiale doit être démontrée. Pour exemple : ... Il manque dans l’étude l’estimation des effectifs présents, par espèces et par périodes, pour mieux fonder l’analyse des impacts résiduels. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Avifaune
L’étude indique l’intérêt des milieux présents dans l’aire d’étude (immédiate ou en périphérie) pour l’accomplissement du cycle de vie de certaines espèces (chasse mais aussi reproduction) – cf.p101. Ainsi, l’étude indique que 4 espèces de chiroptères utilisent le site du projet comme « gîtes potentiels », (la Barbastelle d’Europe, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer et l’Oreillard roux). Une cartographie des habitats favorables ou gîtes potentiels est donc à fournir. Pour ces espèces, notamment le Murin de Daubenton qui est une espèce en danger sur la liste rouge régionale, l’enjeu doit être re-évalué. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Chiroptères
Pour ces espèces, notamment le Murin de Daubenton qui est une espèce en danger sur la liste rouge régionale, l’enjeu doit être re-évalué. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Chiroptères
Le tableau p157 de l’étude Faune-Flore étudie les niveaux d’impacts résiduels du projet uniquement sur les espèces de chiroptères ayant un gîte potentiel sur l’emprise du projet. Il conviendrait à minima d’y ajouter la Pipistrelle commune qui est l’espèce la plus fréquemment rencontrée sur le site, à toutes les périodes des inventaires... L’enjeu pour cette espèce doit être re-évalué ou à défaut la pertinence de son évaluation doit être démontrée. L’étude des impacts doit être reconsidérée après l’analyse des cartographies des habitats de repos et de reproduction. | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Chiroptères
Il manque dans l’étude, le bilan des écoutes actives et passives des chiroptères, sur chaque point d’écoute (espèces, nombre de contacts, périodes d’enregistrement…) | Etude d'impact Aspect avifaune/biodiversité - Mesures ERC (éviter – réduire – compenser) - Mesures de suivi | §5,6 Observations détaillées par taxon Chiroptères
P295 Le chapitre 7.2 évoque un démantèlement à terme des installations et des bâtiments. Il serait souhaitable de préciser les bâtiments ciblés et le calendrier prévisionnel. | Etude d'impact Aspects travaux | §5,7 | Ajout de la liste des bâtiments et installations concernées avec précision des installations qui seront arrêtées et démantelées dans le cadre du projet. Pour ces dernières, à ce jour, le calendrier prévisionnel n’est pas disponible et sera à minima après mise en exploitation de la nouvelle ligne de production. | Partie C : Etude d'impact §7.2. Démantèlement à terme des installations et des bâtiments
Le dossier doit préciser : • que la tour à cyclones sera équipée de balisage diurne et nocturne prescrit par le ministère des armées. • La position géographique exacte en coordonnées WGS 84 (degré, minutes, secondes), l’altitude NGF du point d’implantation ainsi que la hauteur hors tout de la tour à cyclône • Le planning prévisionnel des différentes étapes conduisant à la mise en service opérationnel de la tour à cyclône | Sécurité aérienne | §5,8 | Ces informations seront transmises à l'aviation civile et militaire 3 mois avant le démarrage des travaux et 3 semaines avant la mise en place de la grue. | Pas de modifications à apporter au regard des réponses formulées
Les compléments d’information attendus sont les suivants : - L’analyse préliminaire des risques présente les cotations de probabilité et de gravité sous forme de tableaux ne répondant pas à : • l’arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation • la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 - La circulaire du 10/05/10 précise que si le nombre total cumulé d'accidents situés dans l'ensemble des cases "MMR rang 2" pour l'ensemble de l'établissement est supérieur à 5, il faut considérer le risque global comme équivalent à un accident situé dans une case " NON rang 1 ". La synthèse de l’analyse préliminaire des risques 5.6 P76 de l’EDD est à actualiser en application de cette circulaire. - Pour chaque scénario il est présenté les données et hypothèses d’entrée puis les résultats sans préciser la méthodologie, les outils utilisés pour l’obtention des résultats. - Pour chaque scénario il est présenté les effets dominos néanmoins le schéma papillon des phénomènes dangereux (causes / conséquences) attendus pour chaque événement redouté central n’est pas joint. | Etude des dangers | §6 | • Cotation de l'APR ne répond pas à l'arrêté du 29/09/05 et à la circulaire du 10/05/10. L'APR permet de sélectionner en première approche les accidents susceptibles d'avoir des effets à l'extérieur des limites de site. Des échelles de gravité et de probabilité différentes sont utilisées afin d'être plus parlantes pour le groupe de travail. Les cotations précisées dans l'arrêté du 29/09/05 et à la circulaire du 10/05/10 sont appliquées ensuite dans l'Analyse Détaillée des Risques si les scénarios modélisés sortent des limites de site. Dans le cas de l'EDD du site CIMENTS CALCIA, aucun scénario ne sort des limites de site. • Cumul MMR rang 2 dans la matrice : Le positionnement dans la matrice MMR est seulement obligatoire pour les sites SEVESO selon l'arrêté du 26/05/2014. Cette matrice est toutefois utilisée par convention pour les sites soumis à autorisation mais dans le cas de l'EDD du site CIMENTS CALCIA, aucun scénario ne sort des limites de site. • Méthodologie modélisations scénario : La méthodologie est présente en annexe D4. Elle n'est pas intégrée dans le corps du rapport pour éviter les lourdeurs. • Schéma papillon : Les noeuds-papillons sont utilisés pour la cotation en probabilité des scénarios ayant des effets à l'extérieur du site. Dans le cas de l'EDD du site CIMENTS CALCIA, l'analyse se termine avant la réalisation de noeuds-papillon puisqu'aucun scénario ne sort des limites de site. L'analyse des effets dominos entre installations est toutefois réalisée. | Pas de modifications à apporter au regard des réponses formulées
Annexes à prévoir pour être associées à l’AP : Ces documents sont à transmettre aux formats A4 (papier et dématérialisé en fichiers indépendants facilement reproductibles et lisibles après photocopie en N&B) ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION ANNEXE 2 : PLAN PARCELLAIRE ( A noter que le plan parcellaire joint partie F du dossier et P7 de la note de présentation non technique ne fait pas apparaître la parcelle 111) ANNEXE 3 : PLAN D’ENSEMBLE ANNEXE 4: LOCALISATION DES PIÉZOMÈTRES complété par le tableau suivant : [Tableau non reproduit] ANNEXE 5: LOCALISATION DES POINTS DE PRÉLÈVEMENT, DE REJET ET DE CONTROLE EAU AVEC COORDONNÉES ANNEXE 6 : EMPLACEMENTS DE SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ACOUSTIQUES ANNEXE 7: LOCALISATION DES EXUTOIRES AIR ET COORDONNÉES | Multiples |  | Le plan joint en partie F "Périmètre projet" et page 7 de la NPNT mentionne bien la parcelle 111 mais en bordure droite de plan. Ces annexes seront fournies a posteriori pour être associé à l'arrêté préfectoral. Les plans demandés dans les paragraphes ci-dessus ont été intégrés dans les documents modifiés ci-dessus. | sans objet
Demande complémentaire de CIMENTS CALCIA : suite oubli, un code déchets est ajouté dans la liste des catégories de déchets qui seront utilisés pour la valorisation matière et la valorisation thermique | Partie B : Présentation des installations et des équipements | sans objet | Ajout du code déchet 13.02 "Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées" dans le tableau n°12 - Catégories de déchets qui seront utilisés par CIMENTS CALCIA Airvault pour la valorisation matière et la valorisation thermique | Partie B : Présentation des installations et des équipements : § 3.2.5 : Combustibles de substitution